|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» |
| --- | --- |
|  | Система менеджмента качества |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Ректор университета |
|  | (должность) |
|  |  | С.Г. Емельянов |
|  | (подпись) |  |
|  | «____» _____________ 20____ г. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ |
| Ответственный за метрологическое обеспечение |
| (наименование функционального направления) |
| ФО 57.004– 2022 |
| (Издание 3) |
| Введено в действие |  | Приказом от |  | « |  | » |  | 20 |  | г. | № |  |
|  | Дата введения | « |  | » |  | 20 |  | г. |
|  | Срок действия до | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| Введено: | взамен ФО 57.004–2016 «Ответственный за метрологическое обеспечение» (Издание 2) |

Содержание

| 1 Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| 2 Квалификационные требования | 3 |
| 3 Функциональные обязанности | 4 |
| 4 Полномочия | 6 |
| 5 Ответственность | 6 |
| Лист согласования | 7 |
| Лист ознакомления | 8 |
| Лист регистрации изменений | 9 |

1 Общие положения

  - Ответственный за метрологическое обеспечение в структурном подразделении назначается и освобождается от обязанностей приказом ректора университета по представлению руководителя структурного подразделения.

  - Ответственный за метрологическое обеспечение назначается из числа работников структурного подразделения.

  - Ответственный за метрологическое обеспечение подчиняется непосредственно руководителю структурного подразделения.

  - Ответственный за метрологическое обеспечение в своей деятельности руководствуется:

- законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы единства измерений и метрологическое обеспечение;

- распорядительными документами министерств и ведомств в части, касающейся метрологического обеспечения образовательного процесса и научно-исследовательских работ, хозяйственной деятельности;

- международными, национальными и межгосударственными стандартами;

- методическими и нормативными материалами, касающимися вопросов стандартизации, метрологии и сертификации продукции, товаров и услуг, государственного метрологического надзора;

- организационной, распорядительной и нормативной документацией университета в части, касающейся функций, ответственности и полномочий ответственного за метрологическое обеспечение;

- СТУ 03.57.017 «Метрологическое обеспечение учебного процесса и научно-исследовательских работ. Требования»;

- настоящими функциональными обязанностями.

2 Квалификационные требования

- Ответственный за метрологическое обеспечение структурного подразделения должен иметь высшее образование. В подразделениях социально-бытовой инфраструктуры и подразделениях обслуживания должностным лицам допускается иметь среднее профессиональное образование;

- Ответственный за метрологическое обеспечение должен знать:

– распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по метрологическому обеспечению университета;

– организацию метрологического обеспечения университета;

– стандарты и другие нормативные документы по эксплуатации, ремонту, наладке, поверке (калибровке, юстировке) и хранению средств измерений;

– технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы работы средств измерений, а также методы выполнения измерений.

3 Функциональные обязанности

Ответственный за метрологическое обеспечение в структурном подразделении должен:

- Вести учет средств измерений структурного подразделения в журнале учета средств измерений по форме соответствии с СТУ 03.57.017, с обязательным внесением записей при приобретении новых средств измерений, изменении состояния и/или назначения средств измерений, передаче или списании средств измерений.

- Проводить работы по обязательной идентификации всех средств измерений (в зависимости от назначения), включающей в себя:

- проверку наличия и целостности поверочных и калибровочных клейм, их соответствие срокам проведения поверки (калибровки);

- нанесение надписей «К» (консервация), «РМ» (требует ремонта) или «РН» (требует регулировки (настройки)) в случае обнаружения неисправностей;

- нанесение надписей «У» (учебные), «Н» (научные), «Х» (хозяйственные) или «П» (производственные) – в зависимости от назначения средств измерений.

- Проводить аттестацию работоспособности средств измерений, применяемых в образовательном процессе.

- Ежегодно в срок до 20 октября предоставлять в ОМК для составления графика поверки (калибровки) средств измерений университета сведения о средствах измерений структурного подразделения в объеме:

– график поверки средств измерений структурного подразделения;

– перечень средств измерений, находящихся на материальном учете структурного подразделения (выписка из журнала учета средств измерений за текущий год).

3.5 Для организации поверки (калибровки) средств измерений ответственный за метрологическое обеспечение проводит следующие мероприятия:

– оформляет служебную (докладную) записку о необходимости проведения поверки (калибровки) средств измерений, с указанием целевого использования;

– оформляет заявку на поверку на основании графика поверки;

– представляет в управление бухгалтерского учета и финансового контроля, отдел государственных закупок университета счет, выписанный в государственной метрологической службе, служебную (докладную) записку;

– своевременно организует доставку средств измерений на поверку (калибровку) и обратно;

– представляет на поверку (калибровку) средства измерений расконсервированными, вместе с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом, свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами;

При проведении поверки (калибровки) на выезде предоставить поверителю помещение, выделить вспомогательный персонал;

– проверять при получении с поверки (калибровки) состояние средств измерений, их комплектность, наличие документов, подтверждающих выполнение работ (в том числе свидетельство о поверке (калибровке), счет, счет-фактура, акт выполненных работ), наличие поверительного клейма (для поверенных средств измерений) и/или соответствующей отметки в паспорте на средство измерения;

– оформлять все претензии по состоянию поверенных средств измерений, их комплектности и т.д. (до подписания вещевой квитанции).

  - Контролировать своевременное выполнение годового графика поверки средств измерений структурного подразделения.

  - При формировании заявки на поверку (калибровку) учитывать 
об изменении области применения средств измерений («учебные», «научные», «хозяйственные», «производственные»).

  - В случае выявления фактов использования в научной и производственной деятельности средств измерений, не соответствующих нормативным требованиям и/или непригодных к применению, составлять акт 
с указанием причин и последующих действий по их устранению (в соответствии с СТУ 03.57.017).

  - Для организации ремонта проводить мероприятия аналогично п.3.5.

  - В случае признания СИ неремонтропригодным совместно 
с управлением бухгалтерского учета и финансового контроля университета 
и материально-ответственным лицом структурного подразделения оформлять акт о списании средств измерений.

  - Вести учет документов о поверке (калибровке, ремонте) средств измерений с внесением соответствующих записей в журнал записей результатов поверок, калибровок, технического обслуживания и ремонта средств измерений 
в соответствии с СТУ 03.57.017.

  - Определять потребности структурного подразделения университета 
в средствах измерений, участвовать в составлении заявок на их приобретение.

  - Осуществлять обязательный контроль состояния и правильности монтажа, установки и применения средств измерений, техническую приемку вновь поступающих в структурное подразделение средств измерений.

  - Обеспечивать сохранность технической документации (паспорта, технические описания) на средства измерений.

  - Оберегать средства измерений от падений, ударов, обеспечивать сохранность при эксплуатации, хранении средств измерений, транспортировке.

  - Ежегодно представлять в отдел менеджмента качества отчет 
об использовании средств измерений в структурном подразделении 
в соответствии с СТУ 03.57.017.

  - Выступать сопровождающим лицом по вопросам метрологического обеспечения при проведении внутренних и внешних аудитов, метрологического надзора структурного подразделения, совместно с руководителем подразделения участвовать в разработке и реализации корректирующих мероприятий 
по их результатам.

  - Взаимодействовать с отделом менеджмента качества по вопросам метрологического обеспечения.

4 Полномочия

Ответственный за метрологическое обеспечение уполномочен:

- Знакомиться с приказами и распоряжениями руководства университета в области метрологической деятельности;

- Вносить предложения по вопросам метрологического обеспечения руководителю структурного подразделения;

- Сообщать руководителю структурного подразделения обо всех выявленных в процессе исполнения своих функциональных обязанностей недостатках и вносить предложения по их устранению;

- Участвовать в разработке учебно-методических пособий и/или методических указаний обучающимся для организации всех видов учебных занятий и аттестации при наличии объектов метрологического обеспечения;

- Участвовать в разработке, внедрении и проведении методик выполнения измерений (МВИ);

- Участвовать в научно-технических и научно-методических конференциях, семинарах, совещаниях по обмену опытом работы в области метрологического обеспечения.

5 Ответственность

Ответственный за метрологическое обеспечение в структурном подразделении несёт ответственность:

- За невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение возложенных функциональных обязанностей;

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

- За нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка работников университета;

- За неисполнение, несвоевременное или некачественное исполнение приказов и распоряжений руководства университета в части метрологического обеспечения.

Лист согласования

Основание для разработки: план разработки и актуализации документации

(наименование, дата и номер документа) системы менеджмента качества университета на 2022 год

|  | Должность | Подпись | Фамилия, инициалы | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработан | Инженер по метрологии |  | Кустова Л.Н. |  |
| Проверен: | Начальник ОМК |  | Дмитракова Т.В. |  |
| Согласован: | Проректор по науке и международной деятельности |  | Титов Д.В. |  |
|  | Ведущий юрисконсульт |  | Урда М.Н. |  |

Лист ознакомления

С функциональными обязанностями ознакомлен:

| Фамилия, инициалы | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Номер изме-нения | Номера страниц | Всего страниц | Дата | Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заменен-ных | аннулиро-ванных | новых |  |  |  |